## Diario de calorías y de grasas
HEMATOLOGÍA
PRUEBA | PREPARACIÓN DEL PACIENTE | TIPO DE MUESTRA | MÉTODO | UTILIDAD DIAGNÓSTICA | ENTREGA | VALORES DE REFERENCIA
BIOMETRÍA HEMÁTICA COMPLETA COMPUTARIZADO | No requiere ayuno | Sangre total | IE + Colorimetría + Dispersión Laser | Anemia, infecciones, alergias. | 1 h
SEDIMENTACIÓN (VSG) Westergren | No requiere ayuno | Sangre total | Westergren | Enfermedades inflamatorias, Procesos infecciosos o neoplásicos | 2 h | Hombres: : Hasta 18 mm/min Mujeres: Hasta 15
TIPIFICACIÓN SANGUÍNEA | No requiere ayuno | Sangre total | Aglutinación | Tipo de sangre | 20 min
HEMOPARÁSITOS | No requiere ayuno | Sangre total | Microscopía con tinción | Identificación del parásito del paludismo | 1 día laborable | Negativo
PLAQUETAS | No requiere ayuno | Sangre total | IE + Colorimetría + Dispersión Laser | Alteraciones en la coagulación de la sangre | 1 h | 150.000 a 450.000/mm3
RETICULOCITOS % | No requiere ayuno | Sangre total | Tinción | Si la médula ósea está funcionando correctamente en la producción de glóbulos rojos. | 1 día laborable | 0.5-2.5 %