## Diario de calorías y de grasas
UROANÁLISIS
PRUEBA | PREPARACIÓN DEL PACIENTE | TIPO DE MUESTRA | MÉTODO | UTILIDAD DIAGNÓSTICA | ENTREGA | VALORES DE REFERENCIA
ELEMENTAL Y MICROSCÓPICO DE ORINA ( EMO) | Realizar previo aseo vaginal | Orina | Microscopía | Infección de vías urinarias | 1 día laborable |  | V.N 2.5-6.8 mg/dlM
DEPURACIÓN DE CREATININA 24 h. | No requiere ayuno | Suero 1ml, Orina 5ml + Volumen orina 24h, peso y talla del paciente | Fotometría automatizada | Enfermedad renal crónica | 1 día laborable | Hombres < 40 años: 90 - 130 ml/minuto Mujeres < 40 años: 80 - 125 Rcien nacidos: 40 - 65 Estos valores disminuyen 6,5 ml/minuto/década por el descenso de la Tasa de Filtración glomerular
GRAM DE GOTA FRESCA | Realizar previo aseo vaginal | Orina | Coloración | Infección bacteriana | 1 día laborable
MICROALBUMINURIA | No requiere preparación específica | Orina | Nefelometría/Turbidimetría | Daño renal y lesiones cardiovasculares | 1 día laborable | 0,0 a 20 mg/ml
PROTEINURIA ESPONTÁNEA | No requiere preparación específica | Orina | Fotometría automatizada | Daño renal | 1 día laborable | 0 - 25 mg/dl
PROTEINURIA 24 HORAS | No requiere preparación específica | Volumen 24 horas + orina 10 ml | Fotometría automatizada | Daño renal | 1 día laborable | Hasta 150 mg/24 h Mujeres embarazadas: Hasta 160 mg/24 h
PRUEBA DE EMBARAZO EN ORINA | No requiere preparación específica | Orina | Inmunoensayo flujo lateral | Embarazo | 1 día laborable
UROCULTIVO Y ANTIBIOGRAMA | Realizar previo aseo vaginal | Orina | Cultivo | Infección de vías urinarias | 48 horas | Negativo